### Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N __1__ от "25" сентября 2017г.

#### I. Результаты обследования:

##### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад № 10  «Сказка»

города Алатыря Чувашской Республики

Наименование объекта, адрес: 429826, Чувашская Республика,  г. Алатырь, ул. Березовая, д.4

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 31,32,38 |  |  |  | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 3,4,5,9,10,33,35 |  |  |  | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | пожарная |  | 34,36,37,39 |  |  |  | Не нуждается |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  | 46,47 |  | Значимо для инвалидов колясочников |  | Установить пандус поручнями |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (К,О,Г,У) |  | 1,2 | Текущий ремонт |
| Путь (пути) движения на территории | ДП-И (К,О,Г,У) |  | 3,4,5,9,10,33,35 | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Как таковая, территория, прилегающая к зданию, представляет собой  асфальтированную площадку и дорожки вокруг здания, однако имеются дефекты асфальтового покрытия, перепады высот, неровности.

### Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

##### 2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Детский сад № 10 «Сказка»

города Алатыря Чувашской Республики

Наименование объекта, адрес: 429826, Чувашская Республика,  г. Алатырь, ул. Берёзовая, д.4.

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  | 34,36,37,39 |  |  |  | Не нуждается |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 46,47 |  | Значимо для инвали д ов колясоч ников |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 41,42 |  |  |  | Текущий ре монт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 42 |  |  |  | Замена входной две ри |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 15,16,43,45, |  |  |  | Текущий ре монт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Лестница (наружная) | ДП-И (О,Г,У) |  | 34,36,37,39 | - |
| Входная площадка (перед дверью) | ДП-И ( О, С, Г, У) |  | 41,42 | - |
| Тамбур | ДП-И ( О, С, Г, У) |  | 15,16,43,45 | - |
| Входная дверь | ДП-И ( О, С, Г, У) |  | 42 | Замена входной двери |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Входная группа здания состоит из лестницы из 4 ступени, высотой 0,15 м, площадки перед дверью, внутреннего тамбура и внутренней двери, перепады высот имеются - пороги делают вход малодоступным  для   инвалидов-колясочников. В целом  вход нуждается  в ремонте двери и лестницы и в обустройстве пандусом и поручнями.

### Приложение 3 к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N _1_  от "25" сентября 2017г.

#### I. Результаты обследования:

##### 3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад № 10  «Сказка»

города Алатыря Чувашской Республики

Наименование объекта, адрес: 429826, Чувашская Республика,  г. Алатырь, ул. Березовая, д.4.

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 11-13,20,21,24 |  |  |  | Текущий ре монт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 22,23,28 |  |  |  | Не нуждается |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 40.41,42 |  |  |  | Не нуж дает ся |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) Запасной выход | Есть есть |  | 16,43,44,45 |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Коридор (вестибюль) | ДП-И ( ,О,Г,У) |  | 16-19 | Текущий ремонт |
| Запасной выход | ДП-И (О,Г,У) |  |  | Капитальный ремонт (обустройство пандуса) |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Вестибюль здания и коридоры  имеют перепады пола( пороги),затрудняющие передвижение МГН, запасной выход  из здания имеет лестницу из 5 ступеней, высотой 0,15 м.,  пандуса на запасном выходе нет.

### Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N __1__   от "25" сентября 2017 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

###### Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад № 10  «Сказка» города Алатыря Чувашской Республики

Наименование объекта, адрес: 429826, Чувашская Республика,  г. Алатырь, ул. Березовая, д.4.

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Кабинетная форма обслуживания | ДП-И (О,Г,У) | --- | --- | Не нуждается |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

### Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N _1_ от "25" сентября 2017г.

#### I. Результаты обследования:

##### 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

###### Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

### Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N __1__ от "25" сентября 2017г.

#### I. Результаты обследования:

##### 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

###### Вариант III - жилые помещения

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | --- | --- | --- |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

### Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N __1__ от "25" сентября 2017г.

#### I. Результаты обследования:

##### 5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад № 10  «Сказка»

города Алатыря Чувашской Республики

Наименование объекта, адрес:  429826, Чувашская Республика,  г. Алатырь, ул. Березовая, д.4.

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 14 | Туалетные комнаты не приспособлены для пользования инвалидами | Значимо для инвалидов - колясочников и инвалидов с нарушением ОДА |  | Капитальный ремонт комнат с обустройством под нужды инвалидов |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | да |  | 26,27 |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | да |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Туалетная комната | ДП-И (Г,У) |  | 14 | Капитальный ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

### Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N __1__ от "25" сентября 2017г.

.

#### I. Результаты обследования:

##### 6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад № 10  «Сказка»

города Алатыря Чувашской Республики

Наименование объекта, адрес:  429826, Чувашская Республика,  г. Алатырь, ул. Березовая, д.4.

| п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | 19,21 |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  | --- |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  | -- |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Визуальные средства | ДП-И (К,О,Г,У) |  | 19, 21 | Индивидуальные решения с ТСР |
| Акустические средства | ДП-И (К,О,С,У) |  | - | Индивидуальные решения с ТСР |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________